## Table 1
Arhikord
Arhikord d.o.o. za projektiranje i nadzor, Josipa Gigla 7, 10000 Zagreb, arhikord@gmail.com, www.arhikord.hr
Ime i adresa investitora:
Dom za starije osobe Sveti Josip Zagreb
Dunjevac 17, 10000 Zagreb, OIB 16890821011
Naziv i adresa projektong ureda/tvrtke:
Arhikord d.o.o., Josipa Gigla 7, 10000 Zagreb
OIB 99771050027
Naziv građevine ili njezinog dijela:
Zamjena stropa u kinodovorani u prizemlju Doma
2. Rekonstrukcija stropa dvorane u prizemlju
Lokacija građevine, adresa, broj kat.čest. i kat. općina:
Dunjevac 17, 10000 Zagreb
na k.č.br. 1507/1 k.o. Črnomerec
Broj projekta.: 24-09
Namjena projekta, broj mape i struk. odrednica projekta:
IZVEDBENI PROJEKT
MAPA 1.
Glavni arhitektonski projekt-troškovnik
Projektant arhitektonskog projekta: I. Vrbanek d.i.a.
br.o. 2307
Suradnik: J. Leinert d.i.a.
Direktor: I. Vrbanek d.i.a.
Mjesto i datum: Zagreb, ožujak 2025.
Dom za starije osobe Sveti Josip 1507/1 , Zagreb
Arhikord d.o.o., Josipa Gigla 7, Zagreb
Rekonstrukcija stropa dvorane u prizemlju
Dunjevac 17, Zagreb, k.č.br. 1507/1 , k.o. Črnomerec
Ime/Naziv i adresa Investitora:
Naziv i adresa projektnog ureda/tvrtke:
Naziv/namjena zgrade (sa nazn.zahvata):
Lokacija zgrade:
A) | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
Napomena: Pri izradi ponude obvezno pročitati tehnički opis, pregledati sve nacrte i detalje projekta uređenja. Za eventualne nejasnoće obratiti se predstavniku Investitora prije davanja ponude. U jediničnu cijenu stavki obvezno uključiti sve utovare i istovare, dovoze i odvoze, materijale, ostatke šute, starih kablova i sl., te sve ostale osnovne i pomoćne radove i materijale, sve do potpune gotovosti pojedine stavke. Jediničnim cijenama također obuhvatiti čišćenje, svakodnevno, iza svakog posla, unutar zgrade, a prema potrebi i ispred zgrade, ukoliko se prilazna površina izvođenjem radova oneredi, odvoz šute na deponiju do 15 km udaljenosti, kao i plaćanje takse za korištenje deponije. U cijenu opreme uključen transport fcco dvorana i montaža.
I | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1 | Demontaža postojećeg spuštenog stropa koji se nalazi na visini 3,00 m od gotovog poda, zajedno sa ovjesom visine 1,24 m. U cijeni stavke je demontaža svih revizionih vratašaca, kinoprojektora montiranog u strop, kao i radna skela, kao i iznošenje otpada na građevinsku deponiju. Opremu pažljivo demontirati i predati predstavniku investitora, jer će se ponovno montirati.
| Obračun po m2. |  | m2 | 174
2 | Demontaža postojećih drvenih dvokrilnih zaokretnih vratiju u drvenom dovratniku, ulaza u dvoranu. U cijeni stavke iznošenje otpada na građevinsku deponiju.
Zidarski otvor 180/205 cm.
| Obračun po kom | kom |  | 1
3 | Demontaža postojećeg zastora kod pozornice zajedno sa vodilicom. U cijeni stavke je radna skela, kao i odlaganje na mjesto po dogovoru sa predstavnikom investitora, jer će se ponovno montirati.
Zidarski otvor 630/220 cm + 220x300 cm..
| Obračun po kom | kom |  | 1
4 | Utovar, odvoz i istovar na udaljenost do 20 km materijala od rušenja i demontaža, uz faktor rastresitosti 20%
| Obračun po m3. |  | m3 | 21
I | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO

## Table 2
II | MONTAŽERSKI RADOVI NA SPUŠTENOM STROPU
1 | Dobava i montaža spuštenog stropa od lamela tip kao Hunter Douglas HeartFelt Linear Sistem spuštenog stropa.
Sistem se sastoji od linearnih panela pravokutnog oblika. Svi paneli se montiraju na češalj a svaki panel se može pojedinačno demontirati. Između panela je otvorena fuga 3 cm /10 do 160 mm/. Paneli su dimenzija 40HL55, 40HR64, 40 HL80, 40HL105 mm. Paneli su izrađeni od 2 mm polyester filca. paneli imaju pravokutno obrađene strane i gornju stranu koja je savijena prema unutra.
Paneli su duljina 1000 - 6000 mm, te 1000 - 4000, imaju 4 tona zemljanih boja 7576 20%, 7577 20%, 7578 30%, 7579 30%. Paneli se po duljini nastavljaju/spajaju uz korištenje tvornički izrađenih spojnica panela.
Redovi od 0,95 aluminijskih roloformiranih vodilica/češljeva će se montirati na tvornički predviđenom razmaku a vodilice su ovješene i učvršćene u nosivu arm bet konstrukciju sa spuštenim "žicama" također na tvornički predviđenom razmaku, u dogovoru sa proizvođačem. Vodilice/češljevi standardno dolaze u sivoj (7178) i crnoj (1863) boji. Vodilice/češljevi se spajaju sa tvorničkim spojnicama. Vodilice/češljevi imaju ugrađene utore/kotače za panele sa rasterom/modulom 50 - 200 sa inkrementom svakih 10 mm. U cijeni stavke je radna skela. Izvođač moea uskladiti raspored lamela sa ovjesom lampi.
Raspored boja i visina i dužina lamela uskladiti sa isporučiteljem materijala i projektanta.
| Obračun po m2 stvarno izvedene površine. |  | m2 | 174
II | MONTAŽERSKI RADOVI NA SPŠTENOM STROPU UKUPNO:
III | STOLARSKI RADOVI
1 | Dobava i montaža dvokrilnih zaokretnih drvenih punih vratiju dvorane, sa aluminijskim dovratnikom u širini zida kao profil AD 60 FEAL Al dovratnik je eloksiran u prirodnoj boji aluminija. Vratno krilo je na 3 panta. Aluminijski dovratnik je eloksiran u prirodnoj boji aluminija. Debljina limova 1,6- 1,8 mm. Vratno krilo je drveno glatko zvučno izolirajuće (Rw=40 dB), pri dnu opremljeno četkicama koje se spuštaju kad su vrata zatvorena. Završna obrada vratnog krila je hrastov furnir bojan poliuretanskim lakom. Kompletno sa svim potrebnim okovom i pokrivnim letvicama, brtvenim trakama, snabdjeveno sa po 3 panta svako vratno krilo, uređajem za samozatvaranje vrata, te mogučnošću fiksiranja jednog krila u pod. Brava sa cilindar ključem, kvaka obostrano, po izboru projektanta.
Okov kvalitetan, kao GEZE ili jednakovrijedan. Mjere OBAVEZNO uzeti na licu mjesta. Radionički nacrt obavezno dostaviti projektantu na odobrenje. Rad izvesti pažljivo da se što manje ošteti postojeći zid .
Zidarski otvor 180x205 cm.
| Obračun po kom. | kom |  | 1
III | STOLARSKI RADOVI UKUPNO:

## Table 3
IV | SOBOSLIKARSKI RADOVI
1 | Bojanje poludisperzivnom crnom bojom unutarnjih površina stropa i dijela zidova i arm betonskih greda, iznad spuštenog stropa. Izvodi se na visini 300 cm iznad gotovog poda pa do 420 cm, kota postojećeg arm bet stropa. Uključivo sve predradnje, otprašivanje, odstranjivanje paučine i nečistoća, priprema površine - gletanje i radna skela. Boja crna, nanosi se u dva sloja. U cijeni stavke je i radna skela.
| Obračun po m2 izvedene površine. |  | m2 | 224
2 | Ličenje cijevi centralnog grijanja UV stabilnim mat lakom za metal u 2 sloja, uz prethodni premaz odgovarajućim primerom, prema uputstvu proizvođača boje, uključivo radnja skela. Prije ličenja površine očistiti, a manja oštećenja i pukotine izravnati odgovarajućim kitom i izbrusiti.
a) | crna boja na cijevima iznad spuštemog stropa na visini 300 cm do 420 cm.
| Obračun po m1 izvedene površine cijevi. |  | m1 | 7.5
b) | boja bež najbliža boji drvene obloge zida, ispod spuštenog stropa.
| Obračun po m1 izvedene površine cijevi. |  | m1 | 17
3 | Ličenje postojećih radijatora UV stabilnim mat lakom za metal u 2 sloja, uz prethodni premaz odgovarajućim primerom, prema uputstvu proizvođača boje. Prije ličenja površine očistiti, a manja oštećenja i pukotine izravnati odgovarajućim kitom i izbrusiti. Boja bež najbliža boji drvene obloge zida. U cijeni stavke je i zaštita zida i poda.
| Obračun po m2. |  | m2 | 10
IV | SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO:
V | RAZNI RADOVI
1 | Popravci furniranih drvenih obloga zidova nakon demontaže el instalacija i opreme.
| Obračun po kom | kom |  | 10
2 | Ponovna montaža postojeće stropne vodilice zastora uz pozornicu, kao i samog zastora.
| Obračun po kompl | kompl |  | 1
3 | Ponovna montaža i spajanje na instalaciju demontiranog projektora.
| Obračun po kompletu. | kompl |  | 1
V | RAZNI RADOVI

## Table 4
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
I | RUŠENJA I DEMONTAŽE
II | MONTAŽERSKI RADOVI NA SPUŠTENOM STROPU
III | STOLARSKI RADOVI
IV | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADVI
V | RAZNI RADOVI
A | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
Ponuditelj u svojoj dokumentaciji mora dostaviti opise i fotografije navedene opreme u troškovniku.
Ponuditelj je dokaze dužan dostaviti u elektroničkoj ponudi skenirane u pdf - formatu. Ukoliko se kao
Iz dostavljenih prospekta, kataloga, brošure, ispisa specifikacija s web stranica i slično moraju biti

## Table 5
Red ni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina
SADRŽAJ:
1. JAKA STRUJA
2. SLABA STRUJA
NAPOMENA:
Cijena za svaku poziciju ove specifikacije treba obuhvatiti dobavu, dopremu, montažu i spajanje do potpune tehničke i funkcionalne gotovosti, uključujući sav potrebni instalacioni i pomoćni materijal za izvedbu elektroinstalacija (kao razvodne i montažne kutije, poklopci...) te drugi pomoćni i montažni materijal kao što su razni vijci, matice, tipli, odstojne obujmice, uvodnice, elektrode, izolaciona traka, lem itd.
U cijenu se mora uključiti izrada utora i njihovo zatvaranje u zidovima a za polaganje instalacionih cijevi i ugradnju razvodnih kutija.
Prije davanja ponude treba obavezno pregledati sve nacrte, te uzeti u obzir, eventualne, najnovije propise za pojedine vrste instalacija.
Prilikom izvođena radova treba zaštititi sve postojeće instalacije koji se zadržavaju.

## Table 6
Red ni broj | Opis |  | Jedinica mjere |  | Količina
1 | JAKA STRUJA
NAPOMENA: Izvodi se kompletno nova instalacija rasvjete (svjetiljke, kabeli, upravljanje rasvjetom). Zadržavaju se postojeće utčnice i dodaju nove. Zadržava se postojeća instalacija za strojarsku opremu. Postojeća dva razvodna ormara kod ulaza u dvoranu se demontiraju i ugrađuje se novi razvodni ormar. Postojeći razvodni ormari na pozornici se zadržavaju. Prije početka radova obavezno provjeriti i označiti strujne krugove postojećih instalacija u dvorani, te instalacija van dvorane spojenih na razvodne ormare u dvorani.
1 |  | Postojeća instalacija
- ispitivanje strujnih krugova u smislu usklađivanja oznaka u razvodnom ormaru, na shemi i u tlocrtu; dodavanje nedostajućih oznaka
- označavanje svih kabela koji izlaze iz razvodnih ormara jednoznačnim trajnim oznakama
- pažljivo odspajanje svih kabela s razvodnih ormara kod ulaza u dvoranu - dio kabela će se spojiti na novi ormar a dio se demontira
|  | komplet |  | kom |  | 1
2 |  | Demontaža postojeća dva nadžbukna razvodna ormara kod ulaza u dvoranu |  | kpl |  | 1
3 |  | Demontaža postojećih svjetiljki u dvorani i pripadajućih kabela, predaja svjetiljki investitoru |  | kpl |  | 1
4 |  | Zaštita postojeće instalacije i uređaja koji se zadržavaju (spajanje strojarske opreme i dr.) prilikom izvođenja radova. |  | kpl |  | 1

## Table 7
Red ni broj | Opis |  | Jedinica mjere |  | Količina
5 |  | Dobava i montaža razdjelnika RO-Dvorana za nadžbuknu montažu, s vratima, za min 60 modula (za automatske sigurače). Ormar kompletno opremljen prema jednopolnoj shemi, ožičen do izlaznih stezaljki i ispitan, s odgovarajućim sabirnicama, oznakama na aparatima, vodičima i stezaljkama, s dokumentacijom za izvedbu i izvedeno stanje, s atestima, uputama za rukovanje. Na ormar spojiti postojeće kabele koji se zadržavaju, te nove kabele. S ugrađenom sljedećom opremom (sva oprema za montažu na šinu):
|  |  |  | kom |  | 1
- |  | dvopolni zaštitni uređaj diferencijalne struje 40/0.03A |  | kom |  | 2
- |  | četveropolni zaštitni uređaj diferencijalne struje 40/0.03A
|  |  |  | kom |  | 2
- |  | automatski osigurač 1B10 |  | kom |  | 7
- |  | automatski osigurač 1B16 |  | kom |  | 20
- |  | automatski osigurač 1C25 |  | kom |  | 3
- |  | bistabilni relej |  | kom |  | 6
- |  | džep za dokumentaciju A4 |  | kom |  | 1
- |  | sabirnice, stezaljke, uvodnice, natpisne pločice, spojni vodovi, te ostali sitni spojni i montažni materijal
|  |  |  | kpl |  | 1
- |  | izrada sheme izvedenog stanja |  | kpl |  | 1
|  | ormar komplet |  | kom |  | 1
6 |  | Dobava, polaganje i spajanje kabela. Kabeli položeni nadžbukno u spuštenom stropu, po zidu iza postojeće obloge; kompletno sa spajanjem na oba kraja:
- |  | H05VV-U 3x1.5 mm2 |  | m |  | 500
- |  | H05VV-U 4x1.5 mm2 |  | m |  | 250
- |  | H05VV-U 3x2.5 mm2 |  | m |  | 150
7 |  | Dobava i montaža instalacijskih kanalica i cijevi za polaganje
- |  | instalacijska cijev CSPS20 |  | m |  | 50
- |  | instalacijska cijev CSPS25 |  | m |  | 50
- |  | instalacijska plastična kanalica 2,5x4 cm |  | m |  | 10
- |  | instalacijska plastična kanalica 4x6 cm |  | m |  | 10

## Table 8
Red ni broj | Opis |  | Jedinica mjere |  | Količina
8 |  | Dobava, montaža i spajanje utičnica, kompletno sa svim potrebnim elementima (odgovarajuće razvodne kutije, okviri, poklopci i sl.). Utičnica i okvir u boji prema izboru glavnog projektanta, tip usklađen s tipom rasvjetnih sklopki:
- |  | trostruka utičnica (ili 3 jednostruke) 16A, 230V - ugradnja u postojeću zidnu oblogu
|  |  |  | kom |  | 3
9 |  | Dobava, montaža i spajanje svjetiljki, kompletno s izvorom svjetla i predspojnim spravama, te svim potrebnim ovjesnim i montažnim materijalom
- |  | Ovjesna LED svjetiljka za montažu unutar spuštenog stropa od drvenih letvica visine 1 m (donji rub svjetiljke u ravnini s letvicama), opalni difuzor, kućište od aluminija, maks. širina svjetiljke do 6 cm, duljina cca 850 mm ±10%, svjetlosni tok svjetiljke min. 2250 lm, cca 19W, temperatura boje svjetlosti 3000-4000K, Ra≥80, životni vijek L80B10≥50 000h
|  | kom |  |  |  | 57
- |  | Svjetiljka reflektor, nadgradno postavljanje, kućište od aluminija, reflektor od aluminija, LED izvora svjetlosti, snage sistema max 33W (LED izvor + driver), min. 3500m, UGR≤19, širina zračenja snopa svjetlosti 40º, temperatura boje svjetlosti 3000-4000K, Ra≥90, kvaliteta LED svjetlosti Mac Adams 3, min. IP40, životni vijek L80B10≥50 000h, dimenzija dxp 187x110mm±5%
|  | kom |  |  |  | 2
- |  | Ovjesna protupanična LED svjetiljka, za montažu unutar spuštenog stropa od drvenih letvica (donji rub svjetiljke u ravnini s letvicama), min. 200 lm, s autonomijom 3 h
|  | kom |  |  |  | 10
- |  | Ovjesna protupanična LED svjetiljka s piktogramom, smjer piktograma prema nacrtu, vidljivost min. 20 m, za montažu ispod spuštenog stropa od drvenih letvica (piktogram ispod spuštenog stropa, stalno osvijetljen), s autonomijom 3 h
|  | kom |  |  |  | 5

## Table 9
Red ni broj | Opis |  | Jedinica mjere |  | Količina
10 |  | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnih sklopki (10 A, 250 V), kompletno sa svim potrebnim elementima (odgovarajuće razvodne kutije, okviri, poklopci i sl.). Sklopke i okvir u boji prema izboru glavnog projektanta, tip usklađen s tipom utičnica:
- |  | okvir s ugrađenih 6 kom rasvjetnih tipkala |  | kom |  | 3
- |  | okvir s ugrađenih 5 kom jednopolnih sklopki i 6 kom rasvjetnih tipkala
|  |  |  | kom |  | 1
11
Perforirana pocinčana kabelska polica, za sve instalacije, s pregradom za odvajanje jake i slabe struje, komplet sa svim spojnim, zavjesnim, kutnim i dr. elementima. Montaža unutar spuštenog stropa svijetle visine cca 1m
- |  | PK100 |  | m |  | 50
12 |  | Uzemljenje limenih kabel-kanala u svim trasama spajanjem vodičem H07V-K 10 mm2 na PE sabirnicu razvodnog ormara te elemenata kanala međusobno vijčano uz primjenu zupčastih podložnih pločica |  | m |  | 50
13 |  | Ispitivanje kompletne instalacije jake struje predmetnog prostora, s izdavanjem svih atesta i ispitnih protokola; izrada dokumentacije izvedenog stanja sa izdavanjem u 2 printana primjerka i u digitalnom obliku (pdf + otvorena verzija) |  | kpl |  | 1
1 | JAKA STRUJA SVEUKUPNO:

## Table 10
Red ni broj | Opis |  | Jedinica mjere |  | Količina
2 | SLABA STRUJA
1 |  | Zaštita/demontaža i ponovna montaža postojeće instalacije i uređaja koji se zadržavaju (ozvučenje, projektor, i dr.) prilikom izvođenja radova. |  | kpl |  | 1
2 |  | Polaganje postojećih kabela iza postojeće obloge i unutar spuštenog stropa, sa svim potrebnim materijalom i radovima |  | kpl |  | 1
3 |  | Vatrodojava - zadržava se kompletna postojeća instalacija. Demontaža postojećih detektora, čišćenje i ponovna montaža |  | kpl |  | 1
Zajednički antenski sustav
4 |  | Demontaža postojeće podžbukne antenske priključnice |  | kom |  | 1
5 |  | Dobava, montaža i spajanje podžbukne antenske priključnice, tip usklađen sa sklopkama i utičnicama jake struje - boja prema izboru glavnog projektanta |  | kom |  | 1
6 |  | Dobava i polaganje kabela (zamjena postojećeg dotrajalog kabela) - spajanje na postojeći antenski sustav. Kompletno sa spajanjem na oba kraja:
- |  | koaksijalni kabel UC21 |  | m |  | 50
7 |  | Ispitivanje izvedene instalacije, mjerenje signala na utičnici u predmetnom prostoru, izdavanje garancijskih listova, izdavanje potrebnih atesta i certifikata o kvaliteti ugrađene opreme |  | komplet |  | 1
2 | SLABA STRUJA UKUPNO:

## Table 11
Red ni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina
REKAPITULACIJA
1. JAKA STRUJA
2. SLABA STRUJA
SVEUKUPNO
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
ELEKTRO INSTALACIJE
UKUPNO (eura bez PDV-a)
PDV 25%
SVEUKUPNO (eura)
Odgovorna osoba Ponuditelja:
Ime, prezime, svojstvo i potpis odgovorne osobe
Iz dostavljenih prospekta, kataloga, brošure, ispisa specifikacija s web stranica i slično moraju biti vidljive tehničke specifikacije.